## Paket 10
Univerza v Ljubljani , Fakulteta za elektrotehniko
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Raziskovalna oprema
Naziv opreme | Sistem za dinamično mikroskopsko slikanje
Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme: | Damijan Miklavčič
Laboratorij za biokibernetiko
01 4768 456
Damijan.Miklavcic@fe.uni-lj.si
Namembnost opreme in dodatne informacije | Sistem je sestavljen iz invertnega fluorescenčnega mikroskopa Zeiss AxioVert 200, CCD kamere z visoko ločljivostjo in monokromatorja, ki omogoča izbiro poljubne valovne dolžine v vidnem spektru. Programska oprema, ki je prav tako del sistema (VisiView), omogoča zajemanje, analizo in obdelavo zajetih slik.
Dostop do opreme | Oprema se nahaja v Laboratoriju za biokibernetiko FE UL, za dostop je potrebno kontaktirati prof. Damijana Miklavčiča.
Cenik | Po dogovoru.

## Paket 11
Univerza v Ljubljani , Fakulteta za elektrotehniko
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Raziskovalna oprema
Naziv opreme | Sistem za merjenje in analizo sprememb pasivnih električnih lastnosti bioloških tkiv in celic v suspenziji v časovnem in frekvenčnem prostoru vsled elektroporacije celične membrane
Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme: | Damijan Miklavčič
Laboratorij za biokibernetiko
01 4768 456
Damijan.Miklavcic@fe.uni-lj.si
Namembnost opreme in dodatne informacije | Sistem tvorijo trije sklopi: impedančni analizator visoke ločljivosti, štirikanalni digitalni osciloskop in paket za numerično modeliranje. Omogoča spremljanje električnih lastnosti bioloških celic v suspenziji in njihovih sprememb, do katerih pride ob izpostavitvi električnim pulzom, v realnem času.
Dostop do opreme | Oprema se nahaja v Laboratoriju za biokibernetiko FE UL, za dostop je potrebno kontaktirati prof. Damijana Miklavčiča. Uporaba s strani zunanjih RO je možna po predhodnem dogovoru.
Cenik | Po dogovoru.

## Paket 12
Univerza v Ljubljani , Fakulteta za elektrotehniko
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Raziskovalna oprema
Naziv opreme | Sistem za ultra hitro fluorescenčno mikroskopijo in spektroskopijo
Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme: | Damijan Miklavčič
Laboratorij za biokibernetiko
01 4768 456
Damijan.Miklavcic@fe.uni-lj.si
Namembnost opreme in dodatne informacije | Visoka občutljivost ultra-hitre kamere omogoča opazovanje hitrih sprememb fizioloških procesov, ki nastopijo ob izpostavitvi celice električnemu polju (pojav vsiljene transmembranske napetosti, pretok ionov skozi membrano, ...) z zadovoljivo prostorsko in visoko časovno ločljivostjo. S spektrofluorometrom merimo fluorescenco celotne populacije celic, s tem pa neposredno dobimo podatek o povprečnem vnosu v celico.
Dostop do opreme | Oprema se nahaja v Laboratoriju za biokibernetiko FE UL, za dostop je potrebno kontaktirati prof. Damijana Miklavčiča. Del opreme (hitra kamera) je vezan na fluorescenčni mikroskop. Uporaba preostalega dela opreme (spektrofluorometer) je možna po predhodnem dogovoru.
Cenik | Po dogovoru.

## Paket 13
Univerza v Ljubljani , Fakulteta za elektrotehniko
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Raziskovalna oprema
Naziv opreme | Sistem za merjenje nanosekundnih visokonapetostnih električnih pulzov
Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme: | Damijan Miklavčič
Laboratorij za biokibernetiko
01 4768 456
Damijan.Miklavcic@fe.uni-lj.si
Namembnost opreme in dodatne informacije | Z osciloskopom je mogoče sočasno na štirih vhodnih kanalih opazovati pulze z manj kot nanosekundnim dvižnim časom. S pripadajočimi specializiranimi sondami (diferencialna, visokonapetostna in dve aktivni sondi) lahko merimo različne tokovne in napetostne parametre takšnih pulzov.
Dostop do opreme | Oprema se nahaja v Laboratoriju za biokibernetiko FE UL, za dostop je potrebno kontaktirati prof. Damijana Miklavčiča. Uporaba opreme (tako osciloskopa kot šritih pripadajočih sond) je mogoča po predhodnem dogovoru.
Cenik | Po dogovoru.

## Paket 14
Univerza v Ljubljani , Fakulteta za elektrotehniko
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Raziskovalna oprema
Naziv opreme | Visokonapetostni elektroporator z več ločenimi izhodi
Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme: | Damijan Miklavčič
Laboratorij za biokibernetiko
01 4768 456
Damijan.Miklavcic@fe.uni-lj.si
Namembnost opreme in dodatne informacije | Visokonapetostni generator električnih pulzov služi za dovajanje vioskonapetostnih pulzov do 3kV.
Dostop do opreme | Oprema se nahaja v Laboratoriju za biokibernetiko FE UL, za dostop je potrebno kontaktirati prof. Damijana Miklavčiča.
Cenik | Po dogovoru.

## Paket 16
Univerza v Ljubljani , Fakulteta za elektrotehniko
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Raziskovalna oprema
Naziv opreme | Namizni pretočni citometer
Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme: | Damijan Miklavčič
Laboratorij za biokibernetiko
01 4768 456
Damijan.Miklavcic@fe.uni-lj.si
Namembnost opreme in dodatne informacije | Meritve in analiza morfološko različnih subpopulacij v heterogeni suspenziji celic.
Dostop do opreme | Oprema se nahaja v Laboratoriju za biokibernetiko FE UL, za dostop je potrebno kontaktirati prof. Damijana Miklavčiča. Uporaba s strani zunanjih RO je možna po predhodnem dogovoru.
Cenik | Po dogovoru.

## Paket 17
Univerza v Ljubljani , Fakulteta za elektrotehniko
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Raziskovalna oprema
Naziv opreme | Merilni sistem za merjenje, razvoj in analizo visoko napetostnih pulznih generatorjev - elektroporatorjev
Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme: | Damijan Miklavčič
Laboratorij za biokibernetiko
01 4768 456
Damijan.Miklavcic@fe.uni-lj.si
Namembnost opreme in dodatne informacije | Raziskovalno opremo sestavljajo štirje samostojni funkcionalni polni sklopi: sistem za merjenje napetosti in toka v časovnem prostoru, sistem za merjenje impedance, visokonapetostni napajalnik in precizni zakasnilni generator digitalnih pulzov (Digital Delay Generator), . Povezani sklopi preko kontrolne enote (računalnik z mrežnim stikalom) pa tvorijo edinstven in najsodobnejši sistem za merjenje razvoj in analizo visoko napetostnih pulznih generatorjev – elektroporatorjev, v časovnem in frekvenčnem prostoru.
Dostop do opreme | Oprema se nahaja v Laboratoriju za biokibernetiko FE UL, za dostop je potrebno kontaktirati prof. Damijana Miklavčiča. Uporaba opreme (osciloskopov, šestih pripadajočih sond, impedančnega analizatorja , DD generatorja, 6kV VN generatorja) je mogoča po predhodnem dogovoru.
Cenik | Po dogovoru.

## Paket 18
Univerza v Ljubljani , Fakulteta za elektrotehniko
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Raziskovalna oprema
Naziv opreme | Sistem za fluorescenčno mikroskopijo
Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme: | Damijan Miklavčič
Laboratorij za biokibernetiko
01 4768 456
Damijan.Miklavcic@fe.uni-lj.si
Namembnost opreme in dodatne informacije | Sistem Thunder Imager Live Cell sestoji iz motoriziranega fluorescenčnega invertnega mikroskopa DMi8 (Leica) z avtomatskim popravljanjem fokusa, hlajene 4.2 MP sCMOS Leica DFC9000 Gt hitre kamere, temnega inkubatorja i8 BLACK LS (PeCon) z možnostjo nadzora CO2 in temperature ter programske opreme za zajemanje slik LAS X. Vir vzbujevalne svetlobe nudita sistem osmih diod LED8 (Leica) (395, 438, 475, 511, 555, 575, 635, 730 nm) in osvetlitev v UV območju s sistemom CoolLED pE340fura (CoolLED).
Dostop do opreme | Oprema se nahaja v Laboratoriju za biokibernetiko FE UL, za dostop je potrebno kontaktirati prof. Damijana Miklavčiča. Uporaba s strani zunanjih RO je možna po predhodnem dogovoru.
Cenik | Po dogovoru.

## Paket 19
Univerza v Ljubljani , Fakulteta za elektrotehniko
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Raziskovalna oprema
Naziv opreme | Sistem za preučevanje sprememb v izražanju genov in celične smrti po elektroporaciji
Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme: | Damijan Miklavčič
Laboratorij za biokibernetiko
01 4768 456
Damijan.Miklavcic@fe.uni-lj.si
Namembnost opreme in dodatne informacije | Sistem sestavljata podsistem za elektroporacijo (generator z elektrodami, komoro ter osciloskop s tokovnimi in napetostnimi sondami) in podsistem za molekularno-biološko analizo vzorcev po elektroporaciji (kvantitativni PCR, mikrovolumski spektrofotometer, sistem za elektroforezno ločevanje, prenos in slikanje, čitalec mikrotitrskih plošč in zaščitna mikrobiološka komora).
Dostop do opreme | Oprema se nahaja v Laboratoriju za biokibernetiko FE UL, za dostop je potrebno kontaktirati prof. Damijana Miklavčiča. Uporaba s strani zunanjih RO je možna po predhodnem dogovoru.
Cenik | Po dogovoru.

## Paket 20
Univerza v Ljubljani , Fakulteta za elektrotehniko
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Raziskovalna oprema
Naziv opreme | Oprema za izboljšanje in kontrolo kvalitete v laboratorijih za elektroporacijo
Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme: | Damijan Miklavčič
Laboratorij za biokibernetiko
01 4768 456
Damijan.Miklavcic@fe.uni-lj.si
Namembnost opreme in dodatne informacije | Oprema za izboljšanje in kontrolo kvalitete v obstoječih laboratorijih za elektroporacijo obsega nov stresalni inkubator Infors HT Ecotron, sistem za mešanje in gretje vzorcev IKA Matrix Orbital Delta, vakuumsko črpalko z razdelilnikom za čiščenje nukleinskih kislin Qigen QIAvac HiSpeed LS, sistem za hlajenje vzorcev Corning CoolBox, mini centrifugo Labnet Spectrafuge 24D, zaščitno mikrobiološko komoro Iskra Pio MC 18-3, dva CO2 inkubatorja PHCbi MCO 230AICUV-PE ter en CO2 inkubator z možnostjo regulacije kisika PHCbi MCO 170MUVH-PE.
Dostop do opreme | Oprema se nahaja v Laboratoriju za biokibernetiko FE UL, za dostop je potrebno kontaktirati prof. Damijana Miklavčiča. Uporaba s strani zunanjih RO je možna po predhodnem dogovoru.
Cenik | Po dogovoru.